十环函〔2024〕47号

关于十堰市人民医院外科影像检查区介入手术间

改（扩）建项目环境影响报告表的批复

十堰市人民医院：

你单位报送的《十堰市人民医院外科影像检查区介入手术间改（扩）建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及其相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

十堰市人民医院位于十堰市茅箭区朝阳中路39号，本项目代码为2406-420302-04-01-995292，拟将外科楼三楼影像中心介入手术室①、②拆除后，重新布局并调整防护，建设两间介入手术间（1号介入手术间和神经疾病中心介入手术间）及其配套用房，1号介入手术间使用原介入手术室①原有的1台DSA开展介入治疗工作，设备最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA；神经疾病中心介入手术间新增1台双管头DSA，正向C臂和侧向C臂最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA。本项目辐射工作的种类和范围为使用Ⅱ类射线装置。项目总投资1490万元，其中环保投资100万元。

二、依据十堰市生态环境技术中心技术评估，在严格落实《报告表》提出的各项辐射安全防护措施下，项目运营对环境的不利影响可得到有效缓解和控制，从辐射环境保护角度分析，该项目具有环境可行性。你单位应认真落实《报告表》提出的辐射安全防护等污染防治措施，并按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，重新申领辐射安全许可证。

三、在项目设计、建造和运营过程中，应认真落实《报告表》中提出的辐射安全防护、放射性污染防治等环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）落实辐射安全管理机构和职责，完善各项辐射安全管理规章制度和辐射事故应急预案，并严格实施。

（二）加强辐射安全和防护知识培训，从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护知识及相关法律法规的培训和考核。应配备相应的防护用品和监测仪器。辐射工作人员应进行个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。

（三）加强射线装置的安全监管，严格落实操作规程和监测计划，定期检查各项安全防护设施设备，确保其正常运行。

（四）应于每年1月31日前编制辐射安全和防护状况年度评估报告，并报送生态环境行政主管部门。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。项目建成后，你单位应当按照竣工环境保护验收的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、请十堰市生态环境局茅箭分局负责该项目辐射环境事中事后的监督管理。

六、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

七、本批复下达之日起5年内有效。建设项目的性质、规模地点、采用的辐射安全防护措施发生重大变化，应当重新报批环境影响评价文件。

十堰市生态环境局

2024年7月18日

抄送：市生态环境局茅箭分局、湖北君邦环境技术有限责任公司

十堰市生态环境局 2024年7月18日印